아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	단수작업계획서 제출에 따른 회신(장안동 배급수관-4구간)

1. 공사감독2처-13771호(2023.10.31.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『********************************** 공사시행에 따른 단수작업계획에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니,

3. 정자분기, 분기점 폐쇄 및 맞이음 작업 등에 따른 주민불편 및 민원사항이 발생치 않도록 공사시행 하시기 바라며, 통수시 적수현상이 발생되지 않도록 공사현장에 상주하여 관리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수승인 통보 현황

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	단수사유	작업기간	비고
1	***********	************* ***************	***********	****	****	**

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업계획서대로 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화(공사구간 주변 밸브 점검 철저히 할 것)

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여  공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치

⑷ 단수시간은 주민급수에 불편을 최소화할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히 지켜 민원이 발생치 않도록 조치

⑸ 시공중 부득이한 사유로 단수홍보시간 내 완료할 수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수 완료시간 내에 재 홍보를 실시하고 시공할 것

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행

⑺ 단수시행 전 우리사업소로 유선통보(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개폐시 서서히)

⑼ 공사시행시 공사계획 일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생치 않토록 조치

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치

붙임  단수작업계획서 및 단수안내문 각 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이태화		시설운영팀장	代박종대		시설관리과장	11/01
강수성
협조자
시행	시설관리과-23355	(	2023. 11. 1.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 시설관리과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2811	/전송	02-3146-2839	/	0526jw@seoul.go.kr	/	부분공개(5)