문서번호	시설과-9785
결재일자	2023. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
천미영		전결 11/01
		문석기
협 조

저수조 및 급수관 수질검사 실시 계획

2023. 11.

서울대공원

(시설과)

저수조 및 급수관 수질검사 실시 계획

대공원 내 저수조를 거치는 수돗물 및 급수관의 안전한 위생관리를 위하여 아래와 같이 먹는물 수질검사기관에 의뢰, 수질검사를 실시하고자 함.

관련근거

❍ 수도법 제33조(위생상의 조치)제2항 및 같은 법 시행규칙 제22조의3

(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독등위생조치 등)제4항

※ 연면적 5천㎡이상의 건축물(공공업무시설)은 매년 마지막 검사일부터        1년이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 1회 이상 저수조 수질검사 실시

❍ 수도법 제33조(위생상의 조치)제2항 및 같은 법 시행규칙 제23조(급수관의       상태검사 및 조치 등)제1항

※ 연면적 5천㎡이상의 건축물(공공업무시설)은 매 2년마다 급수관 상태검사        (일반검사) 실시하며, 수질검사 초과 시 세척 등 조치필요

그간 수질검사 현황

구 분	검 사 일	검사항목	검사대상	판 정	비 고
저수조	2022. 11. 09.	탁도 외 5개 항목	제1배수지, 제2배수지, 캠핑장	적 합
급수관	2021. 12. 08.	탁도 외 6개 항목	종합관리사무소, 동물원관리소	적 합

검사실시 계획

❍ 대 상 지: 제1배수지, 제2배수지, 캠핑장, 종합관리소, 동물원관리소(총 5개소)

❍ ******************** ※ 먹는물 수질검사기관

❍ 검사항목

- 저수조: 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균                  또는 분원성대장균군(6개 항목)

- 급수관: 탁도, 색도, pH, 철, 납, 아연, 구리(7개 항목)

❍ ***********************

❍ 지급방법: 먹는물 수질검사기관 계좌에 입금(일상경비)

❍ 예산과목: 서울대공원 시설과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및

조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 일반운영비, 사무관리비

붙임  산출기초조사서 1부. 끝.