문서번호	교량안전과-7355
결재일자	2023. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장
이노진	민형일	10/31
		조현석

자재공급원 및 자재검수 검토 보고(샛강다리 케이블 진동 계측시스템 구축 용역)

샛강다리 케이블 진동 계측시스템 구축 용역

자재공급원 및 자재검수 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

재난안전관리실

(교량안전과)

샛강다리 케이블 진동 계측시스템 구축 용역

자재공급원 및 자재검수 검토 보고

교량안전과장 : 조현석☎2133-1940 교량기획팀장 :민형일☎1942 담당 :이노진☎1949

『샛강다리 케이블 진동 계측시스템 구축 용역』계측시스템에 적용 예정인 가속도계, 데이터로거 등에 대한 자재공급원 및 자재검수 검토 결과 보고

□ 근      거

o 용역사의 자재공급원 및 자재검수 승인 요청(1차)

- 자재공급원 및 자재검토 승인요청서_1차(구조-23-7316, ’23.10.24.)

□ 용역 개요

o 과 업 명 : 샛강다리 케이블 진동 계측시스템 구축 용역

o 과업목적

- 샛강다리 케이블에 발생하는 진동 현상에 대하여 이상 유무를 검토 및 진동방지 대책을 수립에 필요한 데이터를 확보를 위한 계측시스템 구축

o 계약현황

******************

****************************************

************************

o 과업내용

- 케이블 계측 사전시험

- 케이블 진동 계측시스템 설계

- 케이블 진동 계측시스템 구축

o 사용자재 : 케이블 진동 계측시스템 관련 자재

- 가속도계 24개, 데이터로서 학장 모듈 2개 (1차)

□ 검토 대상

o 자재승인 목록(1차) : 총 3종

품목	모델명	목 적	제 조 사	수 량	비 고
**** ********	******** ******	**** *****	***	****	******* ***************
***** *****	*****	**** ******** ********	************************	***	******* ***************
	*****	*****	**** ************	***	*********

□ 검토 방법

o 과업 목적에 적합한 성능 만족 여부 확인

- 인증서, 시험성적서, 카탈로그 등 확인(필요한 경우 성능 검증 시험 시행)

□ 검토 결과 : 조건부 승인

o 주요 자재 검토 Checklist에 의한 검수 결과 : 모두 합격

- 사용한 흔적, 분해한 흔적, 파손 흔적, 시험성적서 첨부 여부 (4개 항목)

o 단, 모든 시험성적서가 자체 시험성적서로 추가 검증 필요

- 가속도계의 경우, 공인 시험기관에 의뢰하여 성능 만족 여부 검증 요청

- 데이터 로거의 경우, 설치 전 정상 작동 여부 확인 후 설치 요청

➜ 따라서, 성능 만족 여부 검증 후 사용 요청(조건부 승인)

※ 용역 계약업체에서 계측시스템 전체에 대하여 구축 후 1년간 하자보수를 보증하고 있고, 데이터 로거의 경우 외산 장비로 공장 검사가 불가능하여 자재 검수로 대체

붙임 : 자재공급원 및 자재검수 승인요청서 1부. 끝.

(자재검토 checklist 포함)