현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 겨울철 다중이용업소 화재안전조사 계획

1. 市예방과-18232(2023.8.24.)호『2023년 겨울철 다중이용업소 화재안전조사 등 특별관리 대책 알림』과 관련입니다.

2. 겨울철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영하여 다중이용업소에 대한 화재안전성 강화를 위한 『2023년 겨울철 다중이용업소 화재안전조사 계획』을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023. 11. 8.(수) ~ 12. 29.(금)

나. 조사대상 : 로얄고시원 등 30개소(고시원 14, 찜질방 4, 콜라텍업 3, 목욕장 3 등)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 : 부분조사(「화재예방법」시행령 제7조 제1호, 제7호, 제9호, 제12호*)

* 다중이용업소법 제8조, 제9조 등 규정에 따른 안전관리에 관한 사항

마. 중점 추진내용 : (간이)스프링클러 설비 등 다중이용업소 안전시설등 유지·관리 실태 집중 점검

- 구획된 실 등 내부구획 및 내부통로 구조, 실내장식물 변경 여부 확인등

※ 소방안전교육 이수, 안전시설 등 정기 점검, 무과실 화재배상책임보험 가입 여부 확인

바. 결과조치

- 화재안전조사결과서 사본 현장교부

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우 → 세부조사표에 기재

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우 → 세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 각 조사반은 화재안전조사 등의 “방문목적, 조사사유 및 조사범위”를 대상처 관계인에게 사전 안내 등 행정처리 절차를 준수하여 주시고,

나. 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2023. 12. 29.(금)까지 검사계획 행정메일로 제출.

붙임  2023년 겨울철 다중이용업소 화재안전조사 대상 및 조사일정 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	류정현		예방과장	11/01
김금숙
협조자
시행	예방과-18989	(	2023. 11. 1.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)