현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소]송수구 송수압력 표지판 미설치 및 송수구 보호마개 탈락 등 7건

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***************************************************건에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은  "연결송수관설비 및 연결살수설비 유지관리"에 대한 것으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토 및 시정한 사항은 다음과 같습니다.

가.연결송수관설비 주변 관리 및 마개, 송수압력표지 미비치 사항 관계자 안전관리 철저 안내후 시정처리 하였습니다.

나.연결살수설비 주변관리 및 마개, 설비일람표 보이는곳에 비치 사항 관계자 안전관리 철저 안내후 시정처리 하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서대문소방서 예방과 현준 조사관(☎ 02-6981-5481)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

붙임  1. 현장확인사진 1부.

2. 민원내용(대표) 1부.

3. 일괄민원목록(7건) 1부.  끝.

조사관	현준		검사지도팀장	이병규		예방과장	11/02
강길구
협조자
시행	예방과-11098	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	03697	서울특별시 서대문구 연희로 183, 서대문소방서 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5481	/전송	02-2187-8352	/	myhj3220@seoull.go.kr	/	부분공개(6)