불 끄고 갑질도 끄고 생명은 살리고 청렴도 살리고
	성 북 소 방 서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	77.(성북) 폐기물처리업 등 위험물 출입검사 결과보고

1. 市예방과-22457(2023.10.17.)호「폐기물처리업 등 무허가 위험물 소방검사 계획 알림」와 관련됩니다.

2. 폐기물처리업체 위험물 안전 위해요인을 사전에 제거하기 위한 폐유, 폐축전지, 폐오일필터 저장·취급 실태조사 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일자 : 2023. 11. 2.(목)

나. 대    상 : 3개소 (지정폐기물 공동운영기구 3)

다. 내    용 : 폐유 등 저장·취급 실태조사 및 폐기물처리업체 주요 사고사례 교육

라. 결    과

- 3개소 지정수량 미만의 폐위험물(400ℓ)을 취급

- 폐기물보관함 주변 가연물 정리토록 지도

- 지정폐기물 공동운영기구 회원들에게 사고사례 안내하도록 교육.  끝.

	성 북 소 방 서 장
조사관	김광국		위험물안전팀장	곽주형		예방과장	전결 11/02
윤영란
협조자
시행	예방과-8115	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-6981-7291	/전송	02-2187-8203	/	kkk8210@seoul.go.kr	/	대시민공개