문서번호	정수과-10316
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
최유정		김민섭	11/02
			서한호
협조
	주무관		김광묵

여과지 및 활성탄 흡착지 청소실시 결과보고

2023. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

여과지 및 활성탄 흡착지 청소실시 결과보고

ISO22000(식품안전경영시스템) 인증 유지와 깨끗하고 안전한 아리수 생산을 위한 여과지 및 활성탄 흡착지 청소를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 개    요

ㅇ 일    시 : ’23.10.30.(월)

ㅇ 장    소 : 1, 2계열 여과지 및 활성탄 흡착지 내‧외부

ㅇ 청소인원 : 정수과 직원 15명

□ 내    용

ㅇ 위생복 및 덧신 등 위생용품 비치, 정리

ㅇ 여과지 및 활성탄 흡착지 내 바닥 청소

ㅇ 여과지 및 활성탄 흡착지 내 포충기 정비

ㅇ 여과지 창문 및 창틀 먼지 등 오염물질 제거

ㅇ 활성탄 흡착지 외부 방충망 점검 및 먼지 제거

ㅇ 해충유입 방지를 위한 방충망 및 환기설비 정상작동 여부 확인 등

□ 결    과

ㅇ 여과지 및 활성탄 흡착지 위생용품 비치 상태

- 1여과지 : 30세트, 2여과지 : 30세트, 활성탄흡착지 : 30세트

(※세트 : 위생모, 마스크, 위생복, 덧신)

제1여과지 입구 보관함	제2여과지 위생용품 보관함	활성탄 흡착지 입구 보관함

ㅇ 여과지 및 활성탄 흡착지 내‧외부 청소 실시

- 청소기 활용하여 바닥의 먼지 제거 등

- 포집망을 분리하여 에어스프레이로 이물질 제거

- 방충망 및 흡기 입구에 쌓인 먼지 제거

- 창틀 먼지 및 날벌레 제거 등

*	*	*
여과지 청소		창틀 먼지 및 날벌레 제거

*	*	*
포충기 청소		외부 방충망 점검 및 청소

□ 향후계획

ㅇ 아리수 생산 청결구역(여과지, 활성탄 흡착지) 청소

- 하절기 월 1회, 동절기 분기 1회

ㅇ 침전지 및 정수지 등 정수시설물 전문업체 용역 청소

- ’23.11월중 (4차 작업)

ㅇ 미관 향상을 위한 하반기 건축물 외벽 청소

- ’23.11월중 (정수시설과).

끝.