문서번호	정수과-11657
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		代정승경	11/02
			강승곤
협 조
	정수시설과장			전훈
	주무관			정진택
	주무관			남현우

염소시설 배관계통설비 등급 재평가 계획

2023. 10.   .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

염소시설 배관계통설비 등급 재평가 계획

******************************************************************************

□ 관련근거

***************************************

********************************************

************************************************************

***********************************

*************************************************

********************************

□ 배관계통설비 등급 현황

*****************************************

*********************************************************************

********************************

<염소설비 중요도 등급 현황>

**	**	****	****
*	*****	**	*****************
*	*****	**	****************************
*	*****	**	************************
*	*****	**	***************************

1) A급 : 고장시 공장의 정지 또는 중대산업사고를 일으킬 수 있는 경우

2) B급 : 고장시 운전의 부분 정지 또는 근로자 안전에 영향을 주는 경우

3) C급 : 고장시 운전의 부분정지 되지만 안전상 문제가 없는 경우

4) D급 : 공정의 운전 및 안전상 문제가 없는 경우

□ 염소설비 등급 재평가 계획

○ 평가기간 : 2023.11.02(목) ~ 11.08(수)

○ ****************************

*************************************

***********************

○ 평가방법 : 평가팀 구성 후 평가표에 따라 현장 및 서류 평가

- 평가팀원이 작성한 평가표의 점수를 산술평균하여 등급 결정

******************************

*******************************************

*****************************

○ 평가내용 : 평가대상 별로 설비등급 평가 기준에 따라 평가

※ 설비등급 평가 기준

***	****	**
*******	************************************
*******	***********************
******	**************
*******	************************************
*******	************************************

□ 향후계획

○ 등급 재평가 결과 반영,‘염소시설 설비 점검표’작성 및 점검 실시

○ 설비등급 재평가 후 공정안전보고서 변경관리 및 직원 교육

붙임 1. 평가대상 설비별 등급 평가표(양식) 1부.

2. 기기별 설비 평가표, 중요도 등급 및 등급 주기 각 1부. 끝.