특수장소 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(6)	결재	지휘1팀장	현장대응단장
현장대응단-6690
		강선욱	11/02
			정승원

대상명		****** ****				점유자	*** *****			소방안전 관리자	*** *************
위치	***********************									위험물안전 관리자	****
건물구조	***************** ***************									전화번호	*************
조 사 내 용								결 과				조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								수신반 화재표시등 정상작동함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동 여부								자동화재탐지설비와 연동된 감지기 정상 작동됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								해당없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								해당없음
5.종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								화재 적극 대응 및 소방안전교육 숙지 적정함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								관계자 소화기 점유하여 초기진화 시도함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 : ********************************************************************************************************************************************************************************* ◎ 당일 현장지휘팀장 : 소방경 강선욱
◎ 조사일시 : 2023. 11.1. ◎ 조 사 자: 조사관 소방장 정인배
									조사관