출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		채창옥	11/02
			이영미
협 조

	명에 의하여 ************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 10. 02.(수) 10:00 ~ 12:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(내발산동 742 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	****	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-11-30	10	17,240	4,729
2	2023-09-30	10	12,511	1,416
3	2023-07-31	10	11,095	146
4	2023-05-31	10	10,949	131
5	2023-03-31	10	10,818	125
6	2023-01-31	10	10,693	128
7	2022-11-30	10	10,565	142
8	2022-09-30	10	10,423	148
9	2022-07-31	10	10,275	152
10	2022-05-31	10	10,123	123

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 ************************************* 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 단지 출입구 차단기밑 도로에서 누수가 확인 되었으나 통신망등 위험한 케이블이 있어 23.10.30.까지 수도사업소에 신고, 계량기 이설 후 기존관을 폐쇄하고 새로 수도배관을 교체 하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 11월 납기(4,729㎥)와 09월납기(1,416㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년동월 정상 사용량인 22년 11월납기와 22년 09월납기 평균 사용량(145㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

붙임  1. 수리영수증 1부.

2. 공사사진,수도계량기 이설공사 사진 1부. 끝.