현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리결과[신규아파트 주차관련문의]

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231031900254)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

1.  금호어울림퍼스티어 105동 앞 소방차 전용구역에 진입도로 양방향 진입 가능여부

2.  105동 앞 전선 및 통신선로 진입장애 여부 확인 요청

3.  도로 상 전신주로 인한 진입장애(회차 장애) 여부 확인 요청

에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

2023.11.2.(목) 금일 현장에서 민원 내용 확인한 바

1. 양방향 소방차 진입 가능하며

2. 105동 앞 진입로 장애 여부 확인한 바,  해당 전선 및 통신선이 소방차량보다(높이 3.8m) 높게 설치되어 있어 진입 가능합니다.

3. 전신주 방향에서 차량 진입 가능합니다. (사진 참고)

또한, 105동 제외 나머지 동은 정문을 통해 소방차량 진입 가능합니다.

민원 처리 결과 사진의  105동 앞 소방차는 높이 3.8m 차량으로 참고하시길 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 강서소방서 재난관리과 박소영 반장(☎ 02-6981-5043)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

반장	박소영		대응총괄팀장	代양승록		재난관리과장	11/02
강경철
협조자
시행	재난관리과-7282	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	parkso000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)