아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울특별시영등포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소화전 점검시 제수밸브 조작 등 주의 협조 요청

1. 상수도 행정에 적극 협조해주시는 귀 소방서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 서의 「2023년 하반기 소방용수시설 일제 조사」와 관련하여 소화전 밸브의 급격한 조작으로 영등포동 일대에 혼탁수가 발생되어 시민 급수불편 민원이 다수 접수된 바 그에 따른 민원처리 및 수돗물 퇴수로 인한 낭비가 발생하였습니다.

3. 향후 소화전 점검으로 혼탁수가 발생되어 학교 및 다량급수처(아파트, 대형빌딩 등)에 유입될 경우 단수 및 피해배상 민원이 예상되므로,

4. 소화전 밸브 점검시에는 각별히 이점 유념하시어 직원 교육 시행과 밸브 개폐를 천천히 작동하여 혼탁수가 발생되지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	11/02
조임남
협조자
시행	시설관리과-19680	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/	kkang12513@seoul.go.kr	/	부분공개(6)