현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 겨울철 다중이용업소 자체 화재안전조사 등 추진 계획

1. 관련문서

가. 市 예방과-23226(2023.10.27.)호,「2023년 겨울철 다중이용업소 화재안전조사 등

특별관리 대책 알림」

나. 市 예방과-23213(2023.10.27.)호,「’23 ~ ’24년 겨울철 다중이용시설 등 화재안전

조사 계획」

2. 겨울철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영하여 다중이용업소에 대한 화재안전성 강화를 위한 2023년 겨울철 다중이용업소에 대한 자체 화재안전조사 등 추진 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023. 11. 3.(목) ~ 12. 29.(금)

나. 대    상 : 관내 다중이용업소 총 40개소

- (화재안전조사) 총 22개소(위험등급 C·D·E급 및 간이SP지원 대상)

- (안전컨설팅) 총 18개소(발코니형 비상구 C등급 )

다. 추진부서 : 예방과 검사지도팀(화재안전조사관)

※ 화재 취약성 등 고려, 필요시 유관기관 합동점검 추진 및 팀장급 간부 점검 지원

라. 조사방법 : 부분조사

마. 조사항목 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호, 제7호, 제9호, 제12호*

* 다중이용업소법 제8조, 제9조 등 규정에 따른 안전관리에 관한 사항

바. 주요내용 : 화재안전조사 및 안전컨설팅

사. 중점 추진사항

(화재안전조사) (간이)스프링클러 설비 등 다중이용업소 안전시설등 유지·관리 실태 집중 점검

- 구획된 실 등 내부구획 및 내부통로 구조, 실내장식물 변경 여부 확인등

※ 소방안전교육 이수, 안전시설 등 정기 점검, 무과실 화재배상책임보험 가입 여부 확인

(안전컨설팅) 비상구 안전사고 방지를 위한 점검 주기(분기) 및 방법* 등 중점 지도

- 간이스프링클러 등 소방시설 및 비상구 추락방지장치 적정 유지·관리

- 영업주(종사원) 대상 신속한 피난 유도, 초기소화방법 및 피난·방화시설 유지관리 등

* 발코니·부속실 노후상태, 난간·지지대 안전 여부, 용접·부식 상태 등

3. 행정사항

○ 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내, 추진결과는 익월 3일한, 본부 예방과 제출 및 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 다중이용업소 화재안전조사 대상(총22개소)  1부.

2. 다중이용업소 화재안전컨설팅 대상(총18개소) 1부.

3. 다중이용업소 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

4. 다중이용업소 화재안전컨설팅 추진실적(한글 서식) 1부.

5. 화재안전조사계획 사전 공개(은평) 1부.

6. 화재안전조사 세부조사표 1부.

7. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부. 끝.

조사관	조병남		검사지도팀장	代최영철		예방과장	11/02
강기홍
협조자
시행	예방과-13449	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6151	/전송	02-6981-6115	/	vicman@seoul.go.kr	/	부분공개(6)