문서번호	급수운영과-18058
보존기간
결재일자	2023. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최성현	양재덕	11/02
		代양재덕

『2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사』

작업지시 검토 보고 2차

(2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 11.

강동수도사업소

급수운영과

작업지시 검토 보고

현재 시행중인『2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 작업지시 사항을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

ㅇ 공 사 명: 2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 17. ~ 2023. 12. 29.

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 공사개요: D=100~300mm, L=1,330m 등

ㅇ 도 급 자: ******************

ㅇ 감 독 자: *****************

Ⅱ		보고내용

□ 부단수 차단 시공 및 밸브 정비

ㅇ 현장확인 결과 분기밸브가 노후된 회주철 밸브이므로 정비대상임

ㅇ 밸브정비를 위해 본관의 중간밸브(1988/DCIP/500mm)를 잠근 후 정비해야하나 밸브조작 시 다수의 단수발생이 우려되므로 부단수 차단공법(라인스토핑)을 시행하여 밸브를 정비하고자 함.

- 위치도

본관 중간밸브	부단수 차단 및 노후밸브

Ⅲ		조 치 계 획

□ 상기 보고내용을 서울시설공단에 통보하여 작업지시하고, 향후 설계변경 시 반영 하고자 함.  끝.