문서번호	총무과-29901
결재일자	2023. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
정찬교		소영수	11/03
			조영창
협조

송월동 차고지 염수분사장치 전원공급 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

행 정 국

(총무과)

송월동 차고지 염수분사장치 전원공급 계획

송월동 차고지 염수분사장치 업체 선정 및 염수펌프실 위치 확정에 따라 전원공급 계획을 보고 드림.

□ 염수분사장치 개요

ㅇ 설치위치 : 송월동 차고지 진입경사로(약 100m)

ㅇ 내    용 : 진입경사로 구간에 노즐 설치하여 염수 분사

ㅇ 소요전력 : *************************

□ 전원공급 계획

ㅇ 건물 내 주 배전반을 증설하여 전원공급

********************************

***************************************

**************************************

**********************************************

**************************************

ㅇ 안정적인 전기공급을 위해 지중 굴착하여 전원 공급

- 가공 설치 시 강풍, 대형차량 통행 등에 따라 간섭 받을 수 있음

*
염수분사 개념도	전원공급 계획도

□ 전기공사 시행 계획

ㅇ 공 사 명 : 송월동 차고지 염수분사장치 설치 전기공사

ㅇ 공사내용 : 전력케이블 설치 100m, 지중관로 설치, 배관설치 등

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 29일

ㅇ 발주금액 : ************

- 예산과목 : 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비(’23년 추경편성 예산)

ㅇ 계약방법 : **********

- 근  거 : **************************

- 업체명 : ***************

□ 향후계획

ㅇ ’23. 11월 : 전기공사 발주 및 공사 시행.  끝.