현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 복구 완료에 따른 현지확인 결과 알림(세-028)

1. 재난관리과-7620(2023.11.1)호 “매몰 지하식소화전 복구 완료 알림(세-028)”와 관련입니다.

2. 소방용수시설 검수 결과를 아래와 같이 알립니다.

▷ 대상 : 1개소

용수번호	종별 (식별)	주소	검수내역	사용여부	검수일	검수자
세-028	소화전 (지하식)	종로구 종로14길 20	매몰된 소화전 복구완료 여부	이상없음	2023.11.3	소방위 전종태

붙임  소방용수시설 검수 결과 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
주임	전종태		대장	김성권		현장대응단장	11/03
박경부
협조자
시행	현장대응단-7190	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 종로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8144	/	jjt1983@seoul.go.kr	/	대시민공개