■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제3호서식]
화재안전조사 세부조사표(○○고등학교)
*********************** *******************
조사대상	대상명	******			***	*****
	소재지	****************			****	*************
	구조	********* ************************			***	******
	소방안전리자	*****			**	**
□ 기본 조사사항
조사구분			주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항			화재예방조치 적정함
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항			소방안전관리 적정함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항			소방훈련 및 교육실시함	초기대응 요령 등 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항			해당없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항			해당없음
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항			소방시설 적정 관리됨
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항			해당없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항			피난시설 관리 적정함
9. 방염에 관한 사항			해당없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항			자체점검 실시함
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항			해당없음
12. 위험물 안전관리에 관한 사항			해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물 안전관리에 관한 사항			해당없음

(뒤쪽)
□ 소방시설 등의 조사사항
구분	조사항 사항	조사결과
소방시설	자동화재탐지설비, 소화기 등	적정 관리됨
2. 피난시설등	피난시설 등 유지관리 상태	적정 관리됨
3. 안전시설등	해당없음
4. 임시소방시설	해당없음
□ 기타 조치사항
구분	조사항 사항	조사결과
전기 분야	해당없음
2. 가스 분야	해당없음
3. 건축 분야	해당없음
4. 기타 분야	해당없음
비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	이상도		代허영규		11/03
					代황명수
협조	최향숙