현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	중 랑 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 11월 중 소방용수시설 정기 및 지리조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 2023년도 소방재난 업무가이드 『재난대응과 4. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-22549(2022.7.28.)호 『신속·정확한 현장 도착을 위한 지리조사 개선 방안 알림[이첩]』

다. 재난관리과-930(2023.2.17.)호 『2023년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』

2. 위와 관련, 우리 현장대응단 관내 11월 1)소방용수시설 정기조사 및 신속·정확한 현장도착을 위한 2)지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2023. 11. 1. ∼ 11. 30. (기간 중 상시)

나. 소방용수시설 정기조사

1) 대    상: 총 286개소 (소화전 285개, 급수탑 1개)

※ 소화전: 지상식 126개, 지하식 159개

2) 조사방법

- 출동 공백 발생하지 않도록 일정조율하여 조별 담당 용수 조사

※ 인사이동 등에 따른 담당자 현행화 완료(붙임1 참고)

- 소방용수시설 주변 주차구획선, 지반침하 및 배수불량 등 장애 유․무 파악

- 소방용수시설 5m 이내 불법 주·정차 단속

다. 지리조사

1) 대    상

- MDT 상 도로가 표출되지 않거나 지번 직근까지 안내가 어려운 곳

- MDT 안내보다 경로 단축이 필요한 곳

- 소방차 진입 곤란(불가)지역으로 차량진입시 혼란을 초래할 수 있는 곳

2) 조사방법

- 소방용수시설 정기조사 활용하여 병행 실시

- MDT 및 업무용(지령) 휴대폰 교차 활용, 출동경로 확인

- 조사결과에 따라 출동 여건 열악 지역 발굴 및 조사부 작성

라. 행정사항

1) 소방용수시설 조사 후 결과는 관리담당자가 119행정정보시스템에 입력

2) 지리조사 가이드라인(붙임2)을 각 차량에 비치하고 전 직원 숙지

2) 지리조사부(붙임3)를 작성하여 재난관리과로 제출 : 익월 5일 한

※ 특이사항 없을 경우는 없음으로 제출

붙임  1. 개인별 소방용수시설 담당자 현황(23.11.01.) 1부.

2. 신속·정확한 현장 도착을 위한 지리조사 개선 방안(배포용) 1부.

3. 지리조사부(소방기본법 시행규칙) 1부.  끝.

소방장	한철승		진압3대장	정상희		현장지휘팀장	송찬호		현장대응단장	11/03
최흥식
협조자
시행	현장대응단-5733	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 2층 소방행정과(신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8824	/전송	02-2187-8330	/	acehcs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)