아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

안녕하십니까?

중부수도사업소 급수운영과 한남동 담당 장원석입니다.

***님께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

상수도 이물질 출수로 인해 불편을 드려 대단히 죄송합니다. 이물질 출수로 퇴수 및 수도관 교체공사를 진행하였으나, 지속적인 유입으로 골목 주요 공급관로를 변경하였으며, 이물질 출수 완화되어 지속적인 관리예정입니다. 다시 한번 불편을 드려 대단히 죄송합니다.

질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 중부수도사업소 급수운영과 장원석 주무관(☎ 02-3146-2148)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 중부수도사업소 급수운영과 장원석 주무관(☎ 02-3146-2148)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	장원석		급수운영팀장	代허준		급수운영과장	11/02
代김종수
협조자
시행	급수운영과-19945	(	2023. 11. 2.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2148	/전송	02-3146-2189	/	dnjstjr4512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)