현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(고장) 보수완료에 따른 결과보고(후암)

1. 市재난관리과-3685(2023.2.9.)호『2023년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』와 관련입니다.

2. 후암119안전센터 관내 소방용수시설(고장) 보수완료에 따른 결과를 아래(붙임)과 같이 보고합니다.

연 번	용수번호	형 식	위 치	결 과
1	608	지하식	서울 용산구 신흥로30길 7	고장(사용가) -> 양호
2	2488	지하식	서울 용산구 신흥로 33	고장(사용불) -> 양호
3	695	지하식	서울 용산구 신흥로3나길 8	고장(사용가) -> 양호
4	2249	지상식	서울 용산구 소월로2길 21	고장(사용가) -> 양호
5	865	지하식	서울 용산구 투텁바위로 129	고장(사용불) -> 양호

붙임  고장 소방용수시설 보수완료 보고(후암) 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	최길수		진압3대장	양도영		119안전센터장	11/03
代양도영
협조자
시행	후암119안전센터-3571	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34, 후암119안전센터 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화		/전송	02-773-1179	/		/	부분공개(7)