문서번호	원수관리과-2042
결재일자	2023. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
천명덕		노지문	11/03
			윤준성
협조

『강북통합취수장』

2023년 소방시설 작동기능점검 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2023년 소방시설 작동기능점검 실시결과 보고

2023년도 강북통합취수장 소방시설에 대한 작동기능점검을 실시하고,

그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙

제18조 1항

(소방시설의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검방법·횟수 및 시기)

① 작동기능점검은 특정소방대상물의 관계인·소방안전관리자 또는

소방시설관리업자가 점검할 수 있다.

② 작동기능점검은 연 1회 이상 실시한다.

③ 작동기능점검의 점검시기는 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는

달에 실시한다.

□ 소방시설현황

기관명	건축면적	주용도	화재수신기	주요소방시설
강북 취수장	6,896.13M²	제1종 근린생활시설	P 형1급	소화전, 소화기,비상방송, 화재감지기, 유도등. 발신기 등

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일 : 2023. 10. 19

ㅇ 점검업체 : (주)SJ엔지니어링 설진일 관리사 외 3명

ㅇ 점검대상 : 강북취수장 소방시설물

ㅇ 점검결과 : 지적사항 총 9건

□ 조치결과 : 보수완료(사진첨부)

ㅇ 소화설비 : 관랑 미비치 1건 보수완료

ㅇ 경보설비 : 수동발신기 불량 외 5건 보수완료

ㅇ 피난구조설비 : 유도등 불량 외 1건 보수완료

붙임 : 2023년 소방시설 작동기능점검 지적사항 조치사진 1부.

2023년 작동기능점검 보고서(SJ 엔지니어링) 1부.  끝.