문서번호	정수과-5309
결재일자	2023. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		김경진	11/03
			성호준
협조
	주무관		박형수

고압가스 저장시설 정기 및 자율검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

고압가스 저장시설 정기 및 자율검사 결과 보고

고압가스 저장시설의 정기검사 및 자율검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

○ 고압가스안전관리법 제16조2의 제1항

○ 안전관리규정 제12조 및 제29조

□ 검사개요

○ 검사대상 : 고압가스(염소, 산소, 이산화탄소) 저장시설

○ 검사일시 : 2023. 11. 2(목), 13:30 ~ 14:30

○ 검사기관 : 한국가스안전공사

○ 검 사 자 : *******************

○ 입 회 자 : **************

○ 검사대상 설비현황

고압가스명	저장설비	검사구분	비고
*******	***	****
*******	************	****
*****	************	****

□ 검사내용

○ 행정사항: 안전관리자 선임현황, 보험가입유무, 기화장치검사여부 등

○ 저장설비: 긴급차단밸브, 압력계, 안전밸브, 기화기, 저장용기 등 작동 및

가스누설여부 등

□ 검사결과

○ 자율검사 : 적 합(염소)

○ 정기검사 : 적 합(산소, 이산화탄소)

□ 향후계획

○ 고압가스 저장시설과 투입설비의 적정 관리로 차기 검사대비 및 고압가스

안전관리에 만전를 기하고자 함.

첨 부 : 정기 및 자율검사 증명서 각 1부.  끝.