아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	고장 음수대 조치 결과 제출

2023년 3분기 고장 음수대 조치 결과를 제출합니다.

1. 대    상 : 아리수나라 1층 내부 음수대

2. 고장내용 : 음수대 조작버튼 고장으로 음수가 불가능 하였음.

3. 조치내용 : 기존에 고장난 조작버튼을 새로운 조작버튼으로 교체 수리함.

4. 조치시기 : 2023년 9월 5일

5. 조치결과 : 새로운 조작버튼으로 교체 후 정상작동.

붙임  1. 고장 음수대 현황.

2. 교체 사진.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	고주현		주무관	봉선필		정수시설과장	11/03
정인영
협조자
시행	정수시설과-9468	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 정수시설과 (성수동1가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5941	/전송	02-314-5949	/	ehdks4969@seoul.go.kr	/	부분공개(6)