아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	하자발생 계량기 사후처리 합의에 따른 조치사항 알림

1. 계측관리과-4988호(2023.6.5.) 『수도계량기 하자발생 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 하자발생 계량기에 대한 사후처리 합의서를 납품업체와 체결함에 따라 조치사항을 아래와 같이 알려드리니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 각 수도사업소

1) 납품업체로부터 교체계획을 제출받아 현장에 설치되어 남아있는 **************************************************

※ 단, 고장으로 판단되는 계량기는 납품업체가 즉시 교체토록 조치

※ 교체용 계량기는 사업소 보유분을 납품업체에 제공

2) 보관 중인 철거품 및 미사용품은 상호 협의하여 납품업체에 인계 조치

3) 합의서 체결 이후 철거품은 현장에서 납품업체가 교체 후 바로 회수 조치

나. 수도자재관리센터

1) *************************************************************

***********************************************

***********************************************

***********************************************

2) *************************************

※ 단, 계량기 10개(회전멈춤 5개, 미사용품 5개)는 증거용으로 보관

※ 계량기 10개는 동파방지 성능시험용으로 물연구원에 시료로 출고('23.5월 조치완료)

3) ***********************************************************

붙임 : 합의서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8, 상수요금1-8, 수도자재관리센터소장
주무관	유준영		계측관리과장	박태원		요금관리부장	11/06
안병희
협조자
시행	계측관리과-9769	(	2023. 11. 6.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 요금관리부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1209	/	juncokr@seoul.go.kr	/	부분공개(7)