문서번호	운영과-2969
결재일자	2023. 11. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	운영과장
송종봉	11/06
	한차순
협 조

약품투입시설 소모품 구매

2023. 11.

난지물재생센터

(운영과)

약품투입시설 소모품 구매

수처리 약품투입시설에 필요한 소모품을 구매하여 하수처리 운영 관리에 만전을 기하고자 함

□ 구매계획

○ 구매물품 : #2처리장 4·5계열 PAC 17% 약품 펌프 소모품

- 접액부ASSY 6세트

- DIAPHGRAM 12개

- CHECK BALL(세라믹) 20개

○ 구매사유

- 하수처리 운영에 필요한 소모품 예비 확보

○ 소요예산 : *********************

○ 지출방법 : 운영과 법인카드 결제 후 계좌이체

- 구매 금액이 소액으로 저렴한 견적가를 제출한 업체에서 구매

○ 구매업체

- 업체명 : *******

- 소재지 : ********************

○ 예산과목 : 난지물재생센터 운영(사업), 난지물재생센터 운영, (214)수선유지교체비, (05)수선유지비, 약품투입시설 유지보수

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.