아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부수도사업소
수신	민원신청인 ***님 귀하
(경유)
제목	응답소 민원 회신[110 민원상담]

안녕하십니까? 먼저 시정에 관심을 가지고 소중한 의견을 주신 것에 감사드립니다.

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231101900456)에 대해 검토한 결과 내용은 상,하수도 누수 및 이로 인한 2차 피해발생 우려로 조속한 정비 요청이라 판단됩니다.

현재 누수위치는 아파트 단지 옥내 수도배관 누수로 확인되며, 서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등) 1항에 의해 대지경계선 안에 급수설비는 수도사용자 등의 책임으로 하며, 6항에 의하여 급수설비 관리의무를 게을리 하여 발생한 손해는 수도사용자등의 책임으로 하도록 명시되어 있으니 즉시 아파트 관리사무소에 신고 및 정비하여 2차피해가 발생하지 않도록 협조 부탁드리겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 서부수도사업소 급수운영과 정진우 주무관(☎ 02-3146-3662)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

	서부수도사업소장
주무관	정진우		급수운영팀장	代김기문		급수운영과장	전결 11/03
代신정우
협조자
시행	급수운영과-19891	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3662	/전송	02-3146-3689	/	wjdwlsdn1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)