현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	동 대 문 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	75. 다중이용업소 추락위험 비상구 안전관리 특별대책 추진 결과 보고

1. 관련근거

가. 市예방과-20441(2023.9.21.)호 「다중이용업소 추락위험 비상구 안전관리     특별대책 알림」

나. 예방과-12556(2023.10.4.)호 「다중이용업소 추락위험 비상구 안전관리 특별    대책 자체계획」

2.  우리서 다중이용업소 비상구 추락방지 안전시설등 보급 및 화재안전컨설팅 실시 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2023. 10. 5.(수) ~ 10. 31.(화)

나.  대  상 : 다중이용업소 총 177개소(부속실형 비상구 269개)

다.  인  원 : 화재조사관 4개조 8명

라. 추진결과

○ 실  시 : 171개소(부속실형 비상구 263)

○ 미실시 : 6개소(폐업)

붙 임  1. 75. 다중이용업소 비상구 추락방지 안전시설등  보급결과 서식 1부.

2. 75. 다중이용업소(부속실형 비상구) 화재안전컨설팅 결과 서식 1부.  끝.

	동대문소방서장
조사관	김상돈		검사지도팀장	신용희		예방과장	11/06
강상욱
협조자
시행	예방과-13990	(	2023. 11. 6.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1287	/전송	02-2187-8182	/	naand03@seoul.go.kr	/	부분공개(6)