검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-15075			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						김주호	최상희	11/06
결재일자		2023. 11. 6.
공개여부		부분공개(6)						代최상희
					협조
CU********6*******A13***************E0400-1
제 목 :	옥내급수관 공사비 지원 신청에 따른 검토 보고 (양천구 중앙로53길)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	*************
주 소	******************* ****************	성 명	***
건물용도	다가구	연면적(㎡)	114.24

□ 검토내용

- 주택유형별 표준지원 공사비

주택유형	표준지원공사비	비 고
다가구주택	200만원 + (연면적 – 50㎡) × 10,000원	최대 500만원 (건물당)

① 표준지원 공사비 : 2,000,000 + (114.24 - 50) x 10,000 ≒ 2,642,000원

② 가구수별 차등지원 최대지원금(2가구) = 2,000,000원

③ 공사금액 4,609,000원의 80% = 3,682,200원

표준 지원공사비와 공사금액의 80%를 검토결과 적은금액 2,000,000원 지원결정

※ G4C의 건축물관리대장 면적 확인

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인 처리하고자 함.

주 소	성 명	건물 용도	연면적 ( m2 )	공사 방법	지 원 가능여부	지원금액(원)	비고
***********************************	***	다가구	114.24	교체	가능	*********

붙임  1. 공사비 지원신청서 1부.

2. 다가구 주택 실제 이용실태 확인서 1부.   끝.