문서번호	기반시설과-3496
결재일자	2023. 11. 6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		이석근	11/06
			이유국
협 조

『2023년 하반기 한강공원 진출입시설』

정기안전점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.  6. (월)

미래한강본부 시설부

(기반시설과)

『2023년 하반기 한강공원 진출입시설』

정 기 안 전 점 검   계 획 보 고

시설부장 : 이유국☎3780-0830 기반시설과장 : 이석근☎0675 담당 : 이균휴☎0665

한강공원 접근성 향상을 위하여 설치된 진출입 시설물을 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 정기안전점검을 실시하고 시설물의 안전 및 편의성 확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 계획

□ 추진근거

ㅇ『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제6조,제8조,제11조,제12조

- 소관시설물에 대한 안전 및 유지관리계획 수립시행

ㅇ『서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례』제6조,제7조

- 1·2·3종시설물,하천 및 하천시설등에 대한 안전 및 유지관리계획수립시행

ㅇ『중대재해처벌법』제4조 동법시행령 제4조,제5조

□ 추진계획

ㅇ 점검기간: 2023. 11.15 ~ 12.15.

ㅇ 시설물 현황

구분	계	지하차도	보행육교	경사로(교상)	계단(교상)	승강기(토목)	비고
계	98	2	15	12	33	36
1종	1		1				전문
2종	1	1					전문
3종	13		13				전문
법정외	83	1	1	12	33	36	자체

ㅇ 점검방법: 자체점검 (법정외 83개소)

※ 안전진단 전문기관점검: 1·2·3종 시설물 15개소

ㅇ 점검조 편성: 공원별 담당자 2인1조 실시

- 제1조: 이호연(뚝섬,이촌),이균휴(망원,난지)

- 제2조: 이혜진(여의도,양화,강서),황대훈(광나루,잠실,잠원,반포)

ㅇ 점검수준:

- 점검 망치등 간단한 점검기구를 활용하여 육안점검

- 부재별 결함·손상 및 진전상황 확인 관찰

ㅇ 점검절차:

- 현장조사: 외관조사 및 이전 조치사항 확인점검하고 신규 외관 손상,         결함 및 위험요인 조사 기록

- 결과보고: 현장조사 결과 분석 및 결과보고서 작성

Ⅱ		조치 및 행정사항

□ 점검결과조치

ㅇ 즉시 조치 가능한 사항은 연간단가등 활용 조치

ㅇ 즉시 조치 불가능한 사항은 우선순위를 정하여 단계적보수

ㅇ 위험요소 발생시 사용제한, 사용금지, 위험구역 설정등 긴급안전조치

ㅇ 점검결과 시설물의 재해·재난 예방과 안전성 확보등을 위해 필요시

안전진단 전문기관에 정밀점검등 실시후 보수방안 강구

ㅇ 점검결과 미조치 사항에 대하여 조치완료시까지 철저한 추적관리

□ 행정사항

ㅇ 소관시설물 점검 결과를 점검 양식에 의거 제출

붙임  1. 점검시설현황 1부.

2. 정기안전점검표 1부.