공급량 일일결산( 11. 5. 화요일)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
김미승	강무진	11/06
		신근호
협 조	시설관리과장		강수성
	시설운영팀장		김대용

□ 월별 공급량 총괄표

일별	2022. 11월									비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
1	화	9	18	*******	수	17.2	20.6	*******	******	증가
2	수	4	18	********	목	18.7	25.9	*******	******	감소
3	목	6	13	********	금	1.7	22.4	*******	*****	증가
4	금	2	10	********	토	14.1	20.9	*******	*****	증가
5	토	1	14	********	일	15.1	20.4	*******	******	증가
6	일	4	16	********
7	월	6	17	********
8	화	10	18	********
9	수	7	16	********
10	목	9	19	********
11	금	11	22	********
12	토	12	22	********
13	일	9	17	********
14	월	6	14	********
15	화	4	12	********
16	수	6	13	********
17	목	5	17	********
18	금	5	18	********
19	토	9	19	********
20	일	10	20	********
21	월	9	16	********
22	화	7	14	********
23	수	7	15	********
24	목	6	14	********
25	금	7	18	********
26	토	1	13	********
27	일	-1	11	********
28	월	2	15	*******
29	화	-2	15	*******
30	수	-8	-2	*******

붙임 2023년 공급량_일보(2023. 11. 5.) 1부.