문서번호	대기질통합분석센터-10059
결재일자	2023. 11. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기질모델링팀장	대기질통합분석센터장
김영준	윤태호	11/06
		최용석
협 조

2024년 대기환경정보전광판

유지보수 용역 계획

2023. 11.

서울특별시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 대기환경정보전광판 유지보수 용역 계획

대기환경정보전광판의 효과적인 유지보수를 통해 관련 기기의 고장을 예방하고 장애발생 시 신속한 대처 등 전광판의 안정적인 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 대기오염측정망 설치운영지침 제6장 대기오염옥외전광판(2022)

ㅇ 서울특별시 대기오염 예보 및 경보에 관한 조례 제3조(예보 및 경보방법)

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제23조 및 동법 시행령 제76조

- 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약 체결

ㅇ 2024년 유지보수 용역 및 물품 조기계약 의뢰 안내(운영기획부)

□ 용역개요 및 추진방법

ㅇ 사업명 : 2024년 대기환경정보전광판 유지보수 유지보수 용역

ㅇ 사업기간 : 2024.1. ~ 2024.12.

ㅇ 소요예산 : ***********************

- 예산과목 : *************************************************

ㅇ 계약방법 : **********************

ㅇ 지급방법: 과업지시서에 의거하여 용역비 지급

□ 유지보수 용역범위와 대상 장비

ㅇ 정기점검(월1회 이상)

- 전광판, CCTV, 전광판 운영 서버 등 전광판 시스템 유지보수

- LED모듈, 전원장치, 제어보드 등 전광판 운영에 필요한 전기·통신 장비

- CCTV 카메라 등 전광판 모니터링에 필요한 장비

- 전광판 제어 및 CCTV 모니터링 소프트웨어

ㅇ 수시점검

- 고장기기, 운영프로그램 대한 응급조치 후 점검 및 수리

- 전광판 오작동 원인 규명, 예방대책 강구 등

표 1. 대기환경정보 전광판 유지보수 대상

구 분	내 용	대 수
전광판	LED모듈, 전원장치, 제어보드 등 (전광판 운영에 필요한 전기·통신 장비)	12
CCTV	감시카메라 (전광판 모니터링에 필요한 장비)	24
전광판 운영·모니터링 시스템	전광판 운영 및 CCTV 모니터링 소프트웨어	서버(1) 운영PC(12)

□ 행정사항

ㅇ 사업자 선정 및 계약 추진 : 2023. 12. 30. 까지

ㅇ 대기환경정보전광판 유지보수 추진 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

*****************

****************.  끝.