현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	동 작 소 방 서
수신	동작구청장(도시정비2과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 보완 요청(사당5주택재건축정비사업)

1. 관련 근거

가. 동작구청 도시정비2과-13981(2023.10.25.)호 “사업시행계획인가 신청에 따른 협의(사당5주택재건축정비사업)”

나. 예방과-23912(2023.11.6.)호 "지하층 전기자동차 주차 및 충전구역에 대한 소방시설 등 설치 권고 안내"

2. 귀 청에서 요청하신 협의 건을 검토한 바, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제3조 제2항에 따른 첨부서류 미비로 다음 서류를 첨부하여 건축허가 동의 협의를 하시기 바랍니다.

*********

○ **************************

○ **************************************************************

○ ********************************

***************************

3. 기한 내 보완이 이루어지지 않을 시에는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제3조 제4항에 의거 동의요구서가 반려됨을 알려드립니다.  끝.

	동 작 소 방 서 장
지도관	이선정		예방팀장	오경성		예방과장	11/07
代오경성
협조자
시행	예방과-11154	(	2023. 11. 7.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, 2층 예방과 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7812	/전송	02-846-1194	/	2010120217@seoul.go.kr	/	부분공개(5)