문서번호	총무과-17370
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	청사팀장	총무과장
김상훈	곽대근	11/07
		박은섭
협 조

본부 청사 냉매사용기기 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

경 영 관 리 부

[총 무 과]

본부 청사 냉매사용기기 점검 결과

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1601 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

본부 청사 냉매사용기기 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거 및 냉매사용기기 현황

ㅇ 추진근거

- 서울시 냉매관리 기본지침(2019.4.30.개정)

- 2022년 시 소유시설 냉매 관리계획 통보[기후대기과-21608(2022.4.25.)]

- 본부 청사 냉매사용기기 점검 계획[총무과-17328(2023.11.7.)]

ㅇ 냉매사용기기 현황

- 법정냉동능력 3RT 이상 설비

설치위치	용 도	설치대수	비 고
본관	냉□난방용	4	구내식당(1층) 강당(5층) 체력단련실(6층)
	항온항습기	4	전산서버실(1층)
별관	냉□난방용	3	별관(2,3,4층)

※ 본부 청사 냉매사용기기는 법령상 관리대상이 아니지만, 「서울시 냉매관리 기본 지침」에 따라 법적기준에 준하여 관리

□ 점검개요

ㅇ 점검일정 : 2023. 11. 07. ~ 2023. 11. 08.

ㅇ 점검인원 : 4명(청사관리팀 ******************)

ㅇ 점검방법 : 휴대용 누출탐지기를 활용하여 냉매 누출 자체 점검

ㅇ 점검결과 : 이상무

<점검사진>

연 번	설치장소	점검결과	점검사진	비 고
1	*****	****	*	**
2	*****	****	*	*****
3	*****	****	*	** *****
4	*****	****	*	**

□ 행정사항

ㅇ 냉매관리기록부 연 1회 총괄부서(기후변화대응과)에 제출

따로붙임   냉매관리기록부 1부.   끝.