문서번호	정수시설과-3537
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	11/07
			윤준성
협 조
	주무관			송예지
	안전관리팀장			代엄주원

23년 10월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

23년 10월 유해위험요인 점검결과 보고

산업안전보건법 제17조 및 같은법 시행령 제18조와 관련으로 우리 정수센터 안전관리업무 위탁기관 순회점검 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검일시 : '23. 10. 6.(금) / '23. 10. 20.(금)

○ 점검대상 : 송수펌프동, 관리본관 실험실

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
송수펌프동	▸난간 앞 물품보관 부적절 ▸공기압축기 압력스위치 덮개 미부착 ▸공기압축기 윤활유 누유 ▸안전난간 고정부 파손 ▸수충격 공기압축기 비상정지 스위치 미표기 ▸창고 내 접속기 변형 ▸창고 출입문 도어클로저 연결부 미부착	정수시설과
실험실	▸개인보호구 성명 미표기 ▸건조기 방열장갑 부적절 ▸공기압축기 드레인 미실시 ▸실험실 냉장고 음식물 보관 ▸창고 적재선반 베임방지 미조치 ▸창고 내 고압용기 전도방지 미조치 ▸비접지형 접속기 사용 중	정수과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2023년 10월 상, 하반기 보고서 각 1부.  끝.