문서번호	진료부-9699
결재일자	2023. 11. 7.
공개여부	부분공개(5)

주무관		재활의학과장		진료부장					결재
홍은미		정다와		11/07
				송우현
협 조	주무관		주무관
	김계월		이윤정

의료기기(물리치료실) 수리요구서

의료기기명

물품 일련번호

취득금액

구매 일자

비고

***************

************************

*******

***********

***********

○ 용도 및 고장 내역

용 도	○ 수영장 바닥의 바닥 높낮이 조절 부품 ○ 수온 유지를 위한 히터
고장 내역	○ 부품의 노후로 수영장을 사용하지 않는 동안 바닥이 내려감 ○ 수온의 상승이 느려 치료하는 동안 수온 유지에 어려움

○ 사진

수리 전

○ 기타의견

○ 없음

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.