아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	과산화수소 계량관리(2023-3차)

약품명 : 과산화수소(34%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

11.09

10,000

11.09

10,050

10,040

6200

20.0

1.13

1-1,1-2
2-1,2-2

합계

10,050

10,040

납품량

이상없음

붙임  구매방침서 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 1부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	11/08
신귀식
협조자
시행	정수과-14483	(	2023. 11. 8.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)