현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 상태 변경 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-6960(2023.10.06)호 “`23년 동절기 소방용수시설 일제 조사•정비 계획 알림”

나. 현장대응단-6588(2023.10.10)호 “`23년 동절기 소방용수시설 일제 조사•정비 계획 제출”

2. 2023년 동절기 일제 소방용수시설 조사 중, 고장 소방용수시설로 관리되는 소화전의      변경 내용이 발생하여 다음과 같이 알립니다.

▷ 소방용수시설 변경 발생 내역

연번	관리번호 (용수번호)	종별 (식별)	고장내용	변경내용	비고
1	세-68	소화전 (지상식)	고장(사용가능)	양호
2	세-254	소화전 (지상식)	고장(사용불가)	고장(사용가)

끝.

	현 장 대 응 단 장
소방교	지윤우		진압1대장	서영수		현장대응단장	11/08
김춘수
협조자
시행	현장대응단-7302	(	2023. 11. 8.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 현장대응단 1층	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8144	/	xodji95@seoul.go.kr	/	대시민공개