아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동부수도사업소
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 사용승인(신축) 신청에 따른 업무 협의 회신(장안동 358-2)

1. 건축과-40184(2023.11.7.)호와 관련입니다.

2. 건축법 제22조(건축물의 사용승인)에 따라 접수된 사용승인신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

- 위    치: **************

- 건 축 주: *******

- 허가번호: ****************

- 검토결과: 수도법 제15조제(절수설비 등의 설치), 제38조(공급규정), 서울특별시 수도조례 제6조(급수공사의 승인), 제16조(인입급수관 및 수도계량기의 설치), 수도법 시행규칙 제1조의2(절수설비와 절수기기의 종류 및 기준) 규정에 의거 적정

붙임  실무종합심의회 심의서 양식 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이태화		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	11/08
강수성
협조자
시행	시설관리과-23878	(	2023. 11. 8.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 시설관리과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2811	/전송	02-3146-2839	/	0526jw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)