현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	소화전 이설 요청에 따른 회신(효제동 255-20 일대, 연-480)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 기관의 발전을 기원합니다.

2. 문의하신 종로구 김상옥로 48(효제동 255-20) 인근 소화전 이설요청 관련 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상: 1개소(지상식 소화전 1개소: 연-480호)

나. 검토결과

1) 보행로 확장으로 소화전이 보도 한가운데 위치하게 되어 통행불편 예상 소화전 이설 요청 문서 접수(2023. 11. 8.)

2) 확장되는 보행로 끝선 쪽에 지상식으로 이설할 것(1순위)

3) 불가할 경우 현재 위치에 지하식으로 형식변경 설치할 것(2순위)

4) 해당 폐전 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자 부담

******************

5) 공사진행 시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수, 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 시공

3. 행정사항

가. 폐전공사 완료 즉시 붙임2 서식 소방용수시설 이설완료 검수확인요청서를 작성하여 종로소방서 재난관리과로 발송(문서 혹은 행정메일)하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수 관리카드(연-480) 1부.

2. 소방용수시설 이설완료 검수확인요청서 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
소방장	차상윤		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	11/08
정진항
협조자
시행	재난관리과-7812	(	2023. 11. 8.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02********3	/전송	02********9	/	freelo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)