문서번호	도로보수과-7702
결재일자	2023. 11. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		도로보수과장
정원근		11/09
		代하승환
협조
	주무관		원동철

도로굴착신청 현장조사서-가스5

2023. 11

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 자동차시장길 23
	성 명		(주)예스코(김태호)
굴착 위치			광진구 구의동 246-15~구의동 246-17
굴착 목적			구의동 246-18 인입배관공사(신규인입)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.2~3.0	90	189	가스공사 (D=150mm, H=1.3m 공사기간 (11.08~12.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	45	54
		평삭 포장	3.0	45	135
	보도
위 치 도
조사자 의견	2020년 전 포장으로 굴착가능(광진구 도로굴착심의 연번 가스3) 2. 구의동 246-18 신규인입배공사건으로 자양사거리 우회전차로 굴착예정 3. 복구방법을 원인자복구 요청건으로 공사기간을 11월30일 조정필요 4. 겨울철 굴착통제로 11월 30일이전에 공사완료필요.

위 치 : 아차산로~자양로(아차산로373앞 ~ 자양로104) 자양사거리주변

D=150mm, L=45m

2023. 11.09

보 고 자  실무관 정 원 근