현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	영 등 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 결과(수정) 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6904(2023.9.27.)호 "23년 하반기[동절기] 소방용수시설 일제조사·정비 계획"

나. 현장대응단-7021(2023.10.6.)호 "하반기[동절기] 현장대응단 소방용수시설 일제조사 ·정비(수정)계획 (현장대응단)"

2. 위와 관련 현장대응단 2023년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 알립니다.

○ 조사기간: 2023.10.11.(수) ~ 10.30.(월)

○ 조사대상: 총 1,159개소(비상소화장치 39개소)

※지상식 380, 지하식 772, 저수조 6, 다용도 1

○ 조 사 자: 현장대응단 진압대원

○ 조사결과

가. 고장(신규) 소방용수 5개소(761178,761801,760523,760362,761729)

나. 수리완료 소방용수 2개소(761132,761225)

붙임  1. 2023년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

2. 2023년 하반기 비상소화장치 사용법 교육훈련 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방교	이종현		진압3대장	표기승		현장대응단장	11/09
조철수
협조자
시행	현장대응단-7939	(	2023. 11. 9.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7150	/전송	02-2187-8194	/	walker12@seoul.go.kr	/	부분공개(7)