현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]지상식 소화전 캡 와이어 절단 민원 답변

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231106900246, 국민신문고번호: 1AA-2311********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지상식 소화전(성미산로 93) 캡의 와이어 절단 관련 보수요청 건으로  금일 마포소방서 관내 성산119안전센터에서 현장에 출동하여 신형 소화전 캡으로 교체완료  하였음을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 마포소방서 재난관리과 김소연 소방위(☎ 02-6981-7843)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리 결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.  끝.

소방위	김소연		대응총괄팀장	고금협		재난관리과장	11/09
김중제
협조자
시행	재난관리과-7361	(	2023. 11. 9.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8264	/	syokim@seoul.go.kr	/	대시민공개