현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	역삼119안전센터 보일러 난방순환펌프 고장 정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 소방행정과-1733(2023.1.18.)호“2023회계연도 정책사업비 및 기본경비 기관별 재배정계획서 알림”

나. 역삼119안전센터-6260(2023.11.9.)호 “고장발생보고서(보일러)”

2. 역삼119안전센터 보일러실 난방 순환펌프 고장으로 청사 난방이 불가하여 겨울철 직원 건강관리를 위하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 역삼119안전센터 보일러실 난방순환펌프 수리

나. 현 실 태: 난방순환펌프 고장으로 난방 불가

다. 소요예산: **************************

라. 수리업체

상 호 명	사업자등록번호	대표자	주소
****	************	***	******************

마. 검사방법: 준공검사

바. 검 수 자: 역삼119안전센터 진압대장, 소방행정과 소방위 이중석

사. 예산과목: 소방관서 시설물 유지보수 / 공공운영비(201-02)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 고장발생보고서 1부.  끝.

소방위	이중석		장비회계팀장	김남길		소방행정과장	11/10
신용호
협조자
시행	소방행정과-14066	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7421	/전송	02-501-2969	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	부분공개(5)