아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	[자원통합] 18층 시스템실 UPS 분전반 차단기 교체결과 보고

1.「2023년 정보자원 통합관리 구축 사업」과 관련된 문서입니다.

2. 18층 시스템 UPS 메인 분전반 중 예비용 차단기 교체 작업을 완료하였음을 보고 드립니다.

가. 작업대상: ******************************* 내 예비용 차단기

나. 일    시: 2023. 11. 9.(목) 14:00~15:30 (90분)

다. 작 업 자: ******************

라. 작업결과

- 분전반 내 불량차단기 교체 완료 : 1EA

- 미사용 전원 케이블 철거 완료 : 총 8회선

붙임: 작업완료 보고서 1부.  끝.

주무관	조성준		클라우드센터운영과장	11/10
代박종순
협조자	주무관	장현웅
시행	클라우드센터운영과-8306	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1521	/전송	02-2124-2940	/	mark7@seoul.go.kr	/	부분공개(2)