불 끄고 갑질도 끄고 생명은 살리고 청렴도 살리고
	성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	의용소방대 활용 비상소화장치 점검 결과 보고(10월)

1. 관련문서

가. 재난관리과-925(2023.2.17.)호“2023년 의용소방대 기본 운영계획"

나. 재난관리과-992(2023.2.21.)호 "2023년 소방용수시설 관리·운영 계획"

다. 재난관리과-4828(2023.8.24.)호 "의용소방대 활용 비상소화장치 점검 계획(알림)"

2. 비상소화장치의 효율성을 극대화 하고자 의용소방대 활용 비상소화장치 점검 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2023. 10. 1.(일) ~ 10. 31.(화)

나. 대    상: 관내 비상소화장치함 211개소 ※ 매설식, 교육용 제외

다. 점검인원: 20명(2인 1조, 10개조)

라. 운영횟수: 주 1회 활동(활동일자, 시간은 자체 협의) / 09:00 ~ 18:00 중 4시간

마. 활동업무

1) (비소점검) 비상소화장치함 내·외부 상태확인(환경정리) 및 적재 비품 확인

2) (홍보활동) 인근 주민에게 사용법 및 훈련·계도·홍보활동 등

3) (업무지원) 기타 비상소화장치 관리·운영에 관한 지원 업무

바. 활동내역 ※ 세부사항 붙임 2, 3 참조

구분		점검개소	내외관상태 불량	적재비품상태	불법적치물 처리	불법주정차 처리
점검결과	현장대응단	**	****	*****	*	*
	돈암	**	****	****	*	*
	길음	**	****	*****	*	*
	장위	**	*	****	*	*

붙임  1. [비상소화장치 점검] 소방출동(활동) 기록부 1부.

2. [비상소화장치 점검] 활동일지 1부.

3. [비상소화장치 점검] 점검결과 1부.  끝.

반장	구두리		대응총괄팀장	장병일		재난관리과장	11/10
최연웅
협조자	담당자	홍덕화
시행	재난관리과-6554	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 (종암동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7391	/전송	02-02-2187-82	/	svmsvm1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)