현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 발생 알림(목동)

1. 관련근거

○ 현장대응단-5913(2023.09.26)호 『2023년 동절기 소방용수시설 일제조사 정비 일정』

○ 재난관리과-6253(2023.09.22)호 『2023년 동절기 소방용수시설 · 비상소화장치 일제조사 정비

계획 알림』

2. 2023년 동절기 소방용수시설 일제조사 중 고장난 소방용수시설이 발견되어 아래와 같

이 알립니다.

식 별	관리 번호	주 소	현지확인 내용	사용 여부	확인일	조사자
지하식	360086	********** **********	○ 관구 스핀들 잠김 불량	사용 가능	11.8.	***** ***** *****

붙임  고장 소방용수시설 발생 보고서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	김기열		진압1대장	이시행		119안전센터장	11/10
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-4038	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 양천소방서 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	kki10@seoul.go.kr	/	부분공개(6)