문서번호	행정지원과-24846
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
류현선	代이수미	11/10
		김종은

관말정체지역 수질검사 결과보고

2023. 11.

서부수도사업소

행정지원과 수질팀

관말정체지역 수질검사 결과 보고

관내 관말정체지역 검사지점에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : *******************

□ 검사주기 : 50일(2023.9.16 ~ 2023.11.10)

□ 검사항목 : 잔류염소, 탁도

□ 검사지점 및 검사결과

○ 검사대상 모두 수질기준(탁도 : 0.5NTU 이하, 잔류염소 0.1mg/L 이상) 이내로 적합함.

○ 검사결과 수질현황

연번	구	검사지점	검사일	수 질 검 사 결 과		비 고
				퇴 수 전
				탁도	잔류염소
1	* * * *****	************	********	****	****
2		*************	********	****	****
3		***************	********	****	****
4		***************	********	****	****
5		*************	********	****	****
6	* * * * ******	****************	********	****	****
7		*************	********	****	****
8		*************	********	****	****
9		*****************	********	****	****
10		*****************	********	****	****
11		***************	********	****	****
12		**************	********	****	****
13		**************	********	****	****
14		**************	********	****	****
15		****************	********	****	****
16		****************	********	****	****
17	* * * *****	**************	********	****	****
18		*************	********	****	****
19		************	********	****	****

붙임 검사내역 1부.      끝.