문서번호	정수시설과-3443
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장
이용성		11/10
		함태광
협 조

제2정수장 약품투입동 외 2 안전시설 개선공사 위험성 평가 및 안전관리계획 검토 보고

2023. 11.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

제2정수장 약품투입동 외 2 안전시설 개선공사

위험성 평가 및 안전관리계획 검토 보고

우리 센터 제2정수장 약품투입동 외 2 안전시설 개선공사 관련, 공사 도급자의

안전관리계획서 및 위험성 평가가 접수되었기에 검토하고 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구의아리수정수센터 제2정수장 약품투입동 외 2 안전시서 개선공사

○ 공사기간 : ’22.10.11. ~ ’23.12.30.

○ 공 사 비 : *********

○ 수 급 자 :**************

○ 공사내용

‣ 제2정수장 약품탱크동 워크웨이 및 안전사다리 설치

워크웨이 A=22㎡ (폭 0.5m, 연장 44m)

약품탱크출입 안전사다리 설치 2개소(높이 6.5m)

‣ 주민친화구간(정수지 상부) 배수로 정비

배수로(트랜치) 신설 : 160m,  집수정 신설 : 5개소

‣ 제1문화재동 관람동선 노후·파손된 방부목 교체정비

A=155㎡  (폭 2.5m, 연장 62m)

□ 안전관리계획서 검토결과

연번	구 분	검토결과	비 고
1	안전관리 계획서	적정
2	위험성 평가서	적정
3	안전관리 서약서(각서)	적정

※ 작업전 TBM

‣ 문화재동 노후 방부목 교체 현장

붙임 1. 안전관리계획서 1부.

2. 위험성평가서 1부.

3. 안전관리 서약서(각서) 각1부.  끝.