문서번호	시설관리과-19807
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정석환		代박성자	11/10
			이재학
협조

「방화1-8 소구역 하수관로 정비공사」 저촉 상수도관 이설 착공계 검토 보고

「방화1-8 소구역 하수관로 정비공사」

저촉 상수도관 이설 착공계 검토 보고

2023. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

*********************

저촉 상수도관 이설 착공계 검토 보고

시설관리과장:이재학 ☎3146-3990 시설운영팀장 : 김형식☎4012 담당 : 정석환☎4026

「방화1-8소구역 하수관로 정비공사」관련하여 저촉 상수도관 이설공사 착공계를 검토하여 보고드립니다.

Ⅰ		접수현황

□ 공사현황

❍ 사 업 명: 방화1-8 소구역 하수관로 정비공사

❍ 공 사 명: 방화1-8 소구역 하수관로 정비공사중 상수도 이설공사

❍ 시 행 사: *********

❍ 시 공 사: *********************

❍ 공사위치: *****************************

❍ 공사일정: 2023. 11. 13.~2023. 11. 14.

❍ 공사개요: ************************************

*************************************

※ 관련문서: 착공계 제출건(방화1-8 소구역 하수관로 정비공사 저촉 상수도관 이설공사 ****************************

□ 공사개요

*********************

*********************

Ⅱ		검토내용

□ 착공계 적정성 검토

❍ 시공사 적정여부 검토: 적정

- 업    종: 토목 공사업

- 등록번호: *******

❍ 현장대리인 선임 적정여부: 적정

- 성    명: ***

- 기술등급: 토목 중급

❍ 시공감리 선정 적정여부: 적정

- 업 체 명: 엄다종합건설(주)

- 감 리 자: ***

□ 시공계획서 적정성 검토

❍ 시공계획 검토: 적정

- 시공참여자 및 장비투입계획 적정

- 단수계획서 수립 후 제출, 승인시 2~3일 전 세대별 안내문 배포

❍ 품질 및 안전관리계획 검토: 적정

- 품질관리자 선정, 시험시공, 자재, 장비 내역 적정

- 안전시설 설치 및 점검, 교육 등 안전관리 철저

□ 사급자재 사용승인 요청 검토

❍ 검토항목: 닥타일주철 직관 등 8종

❍ 검토사항: 위생안전기준(KC) 및 한국산업규격표시(KS) 등 적정여부

- 검토방법: 위생안전기준 인증등록정보망 및 KWWA 확인 등

❍ 검토결과: 이상없음

※ 관련문서: 사급자재 승인요청(방화1-8 소구역 하수관로 정비공사(3권역) 저촉 상수도관 이설공사)  **************************

Ⅲ		검토결과

□ 검토내용

❍ 착공계획서 검토결과: 적정함

- 사급자재 사용 적정 여부: 적정함

- 시공상세도 적정 여부: 적정함

- 비상연락체계 및 안전관리계획 적정  여부: 적정함

❍ 원인자에게 이설승인조건, 협의사항 통보

❍ 원인자부담금 조정·통보[시설관리과-19377(’23. 11. 06)]

- ****************************************************

□ 조치계획

❍  착공계 제출건에 대해 붙임(3)과 같이 승인조건을 부여하고

❍ 시공품질 확보, 공사장 안전관리에 최선을 다하도록 원인자(시행사,시공사)에게 회신하고자 함.

붙임  1. 저촉 상수도관 이설공사 착공계 1부.

2. 사급자재 사용승인 요청서 1부.

3. 상수도 원인자 이설 승인조건 1부.  끝.