현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 현장확인 결과보고(목동)

1. 관련근거

○ 현장대응단-25072(2022.10.20.)호 「2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 자체 시행 계획」

○ 현장대응단-25450(2022.11.04.)호 「2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 조편성 변경 알림」

2. 2023년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 고장난 소화전 현장확인 결과 정상 작동되는     것으로 확인 되어 아래와 같이 보고합니다.

식 별	관리 번호	주 소	현지확인 내용	사용 여부	확인일	조사자
지하식	360026	********** ****************	○ 관구 스핀들 고착불량 제수변 정상 개폐로 출구가능함.	가능	11.8.	***** ***** *****

붙임  고장 소방용수시설 현장확인 결과 보고서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	김기열		진압1대장	이시행		119안전센터장	11/10
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-4037	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 양천소방서 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	kki10@seoul.go.kr	/	부분공개(6)